
中电子G8.6代线配套住房项目招采2026年—2027年度电梯维保单位

竞价谈判函
项目概况

   中电子 G8.6 代线配套住房共有速捷电梯共有 15 台（18 层 18 站）。15 台都是一个型号，型号为：SJ-Victor, 载重为：1075kg，速度为：1.75m/s，层/站/门：18/18/18。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条“电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行”，项目电梯维保工作需由专业电梯维保单位进行维保。现需招采 2026 年—2027 年度专业电梯维保单位实施维保。电梯保养专业人员对电梯进行每月 2 次有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和通用保养规范进行全面预防性维修保养，以确保电梯运行性能。

约定费用包括：（1）.包含单价在 200.00 元（含）以内的所有材料/配件更换（含单次单项材料购买费用、人工费用、税费、运费等）。（2）包含定期检查、保养、维护、每年一次特种设备强制年检所有费用。具体包括：检查、保养、维护、每年一次特种设备强制年检相关的电梯检查费、专利费、必需的加班费、现场协调配合费、措施费、管理费、特种设备强检取证费用、利润、规费、税金及其他为完成本项目询价文件包含内容所需的一切费用。服务周期为 1 年。
具体实施内容：依规招采一家专业服务单位，承接中电子G8.6代线配套住房项目2026年—2027年度电梯维保工作，服务期限为1年。

电梯保养专业人员对电梯进行每月2次有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和通用保养规范进行全面预防性维修保养，以确保电梯运行性能。

一、主要维保内容如下：

1.主机注油和清洁、控制柜清洁整理；2.电梯机件进行润滑；3.轿顶上所有安全装置；4.井道内导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置；5.保持导轨适当润滑，导靴运行正常；6.检查并润滑厅门、轿厢门、门铰链、门吊板、门导靴；7.检查平衡曳引机钢丝绳张力机清洁；8.电梯对主机、控制柜进行注油和清洁；9.电梯轴承、传动系统的检查和注油，安全装置的检查和调整；10.电梯定期检查维护限速器、安全钳各项安全装置；

二、约定费用包括：（1）.包含单价在 200.00 元（含）以内的所有材料/配件更换（含单次单项材料购买费用、人工费用、税费、运费等）。（2）包含定期检查、保养、维护、每年一次特种设备强制年检所有费用。具体包括：检查、保养、维护、每年一次特种设备强制年检相关的电梯检查费、专利费、必需的加班费、现场协调配合费、措施费、管理费、特种设备强检取证费用、利润、规费、税金及其他为完成本项目询价文件包含内容所需的一切费用。
服务周期：365日历天。
资格审查

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》C级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目:电梯安装(含修理)或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造)；

3、信誉要求：不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；根据国家或四川省有关部门制定的联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），未被列为联合惩戒对象的。
4、自2023年7月1日以来具有1个及以上类似项目业绩，并提供业绩证明材料复印件并加盖公章。

5、本次竞价谈判不接受联合体投标。
文件获取：

1、时间：竞价谈判公告发布时间至2026年8月3日13：00。

2、方式：线上获取。

线上获取：凡有意报名参与本项目的供应商，可在项目网页上直接下载本项目竞价谈判文件，同时须在获取文件截止日前将资料（资料详见本条第（3）项）（格式自拟，内容填写须完整、清晰可辨）通过电邮形式发送至wjk7785@cdaxc.com ，未在规定时间内（以指定邮箱系统的收信时间为准）发送资料或发送的资料内容填写不完整、不清晰、供应商信息错误等的，不被视为有效投标人，不得参与本项目竞价谈判。

特别提示：通过线上方式递交资料获取文件，视为依法按公告要求获取了竞价谈判文件拟参加竞价活动和向采购人提供相应服务的供应商，否则不能参与竞价。
（3）资料如下：

单位介绍信（须注明项目名称、联系人、联系电话、邮箱并加盖单位鲜章）；经办人身份证复印件及社保缴纳证明材料（加盖单位鲜章）。

（4）上述资料原件，线上获取竞价谈判文件的单位须在竞价谈判当天与报价文件一同递交。

递交竞价谈判方案
竞价谈判文件递交截止时间：2026 年 8 月 4 日 10 时 00 分（北京时间），地点：双流区西航港街道长城路二段2号创业中心四楼419会议室参加竞价谈判，竞价谈判资料必须在截止时间前送达谈判地点，逾期送达或报价文件未密封的不予接收： 

（一）手持件（以下资料按要求签字盖章后，以原件+PDF格式电子档（电子档须与原件盖章、签字等格式、内容一致）形式现场递交，未按要求递交或者递交资料不符合要求的，不作为有效供应商参与竞价环节，合格供应商不足三家的，不得拆封密封件开展竞价）：
1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料（如营业执照等，若为分支机构，须附总公司授权书）（复印件加盖公章）；

2、企业资质证书（复印件加盖公章）；
3、业绩证明材料（至少1个）（复印件加盖公章）；

4、法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人亲自参加不适用）及被授权人社保证明（格式详见附件1）；

5、法定代表人/单位负责人身份证明（格式详见附件2）；
6、信誉承诺（格式详见附件3）。

（二）密封件
填写第一轮报价的竞价谈判报价函（格式详见附件4）。

报价函以密封件方式现场递交（密封形式不限，加盖单位公章）
供应商在递交密封件时，须一并递交手持件及电子档。
报价要求和时间
1、此次竞价谈判报价控制价为66000元，含税总价包干。
2、此次竞价谈判时间为2026 年 8 月 4 日 10 时 00 分在双流区西航港街道长城路二段2号创业中心4楼419会议室进行。

3、报价方式：报价分两次，第一次报价不得高于此次竞价谈判的控制价，第二次报价不能高于第一次报价，以第二次最低报价确定中标单位。

供应商的报价（下浮报价的以下浮率为准）低于控制价的45%且低于所有参与报价供应商平均价的50%的，为无效报价。
若第二次报价出现最低报价不止一家的情况，则由最低报价的供应商继续报价，供应商报价相比于上一轮报价未做下浮的，视为放弃，直到确定唯一最低报价供应商，每轮报价的平均值由当轮参与供应商的报价来重新计算。拒绝参与报价的供应商，其报价无效，若最低报价的供应商均拒绝参与，则确定次高价的供应商为中标供应商。

监督部门名称及电话：成都空港兴城投资集团有限公司审计法务部；电话：028-85805751。

窗体顶端

发布公告的媒介：

本次公告在成都空港兴城投资集团有限公司管网（网址：https://www.cdaxc.com）上发布。
联系人及联系方式：

项目单位（全称）：成都空港兴城城市管理服务有限公司
地址：双流区西航港街道长城路二段2号创业中心

联系人：魏女士
联系电话：028-80517227
2026年7月30日
附件1：
法定代表人/单位负责人授权书

成都空港兴城城市管理服务有限公司 ：

本授权委托书声明：我系             （单位名称）的法定代表人/单位负责人       ，现代表公司授权下面签字的           身份证号：              为我公司合法代理人，代表本单位参加项目名称： 中电子G8.6代线配套住房项目招采2026年—2027年度电梯维保单位 的竞价谈判活动。

代理人在本次竞价谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认，由此产生的民事法律后果均由本单位承担。

本授权书于 2026 年      月    日签字盖章生效，特此声明。

 法定代表人/单位负责人：                （签字或盖个人名章并盖机构公章）

被授权人：                  （签名）

2026年    月    日

附：被授权人身份证复印件及被授权人社保证明
附件2：
法定代表人/单位负责人身份证明

申请人名称：                    
单位性质：                      
地址：                          
成立时间：      年    月    日

经营期限：   
姓名：        系          （申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：        电话：           ）。

    特此证明。

附：法定代表人/单位负责人居民身份证。
申请人：                   （全称并盖机构公章) 
  法定代表人/单位负责人：                  （签字或盖个人名章）
                         2026年   月   日

附件3：
信誉承诺函
成都空港兴城城市管理服务有限公司 ：

我单位在参加竞价谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位未被列入按《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位不属于监督部门、人民法院、工商行政管理部门、税务部门、银行公布的失信被执行人。

我单位在参加本项目竞价谈判活动前三年内，具有良好的商业信誉，在合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关部门处罚（处理）过，不属于禁止参加本项目投标活动的供应商。

我单位不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；根据国家或四川省有关部门制定的联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），未被列为联合惩戒对象的；在近三年内不存在由于违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成重大或者特别重大工程质量事故的。
竞价谈判单位：                    （盖单位章）
2026年   月   日

附件4：
中电子G8.6代线配套住房项目招采2026年—2027年度电梯维保单位

报价文件
致：成都空港兴城城市管理服务有限公司（业主单位名称）
    我方                （竞价人名称）已收到并研究了 中电子G8.6代线配套住房项目招采2026年—2027年度电梯维保单位(项目名称)项目的竞价谈判函、工作内容、资金、业主方单位要求、资料表、附件等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本竞价谈判报价文件，包括一并提交的所有文件材料，承担上述项目并修补其中任何缺陷。
我方承认所附竞价谈判报价文件资料为本竞价谈判报价文件的一部分。如果我方竞价谈判报价文件含有不符合竞价谈判函规定的内容，我方同意按竞价谈判函规定予以修正。
我方认同竞价谈判函规定的评审规则，遵守评标小组的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方不负担我单位任何竞谈费用。
如果我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证完成合同约定的相关工作。
第一轮密封报价：

报价为            元，含税总价包干。

第二轮现场最终报价：

报价为            元，含税总价包干。

（备注：第二轮报价留空，在谈判现场填写）
竞价谈判单位：                    （盖单位章）
法定代表人/单位负责人或委托代理人（签字或盖法定代表人/单位负责人个人名章）：                                      

电话：                      日期:       年     月     日
